РЕЦЕНЗІЯ

на наукову роботу Електроди, представлену на Конкурс

з хімії

| № з/п | Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової роботи | Рейтингова оцінка. Максимальна кількість балів (за 120-бальною шкалою) | Бали |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актуальність проблеми | 10 | 8 |
| 2 | Новизна та оригінальність ідей | 15 | 10 |
| 3 | Використані методи дослідження | 15 | 10 |
| 4 | Теоретичні наукові результати | 10 | 5 |
| 5 | Практична направленість результатів (документальне підтвердження впровадження результатів роботи) | 20 | 0 |
| 6 | Рівень використання наукової літератури та інших джерел інформації | 5 | 0 |
| 7 | Ступінь самостійності роботи | 10 | 10 |
| 8 | Якість оформлення | 5 | 2 |
| 9 | Наукові публікації | 10 | 5 |
| 10 | Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних балів у пунктах 1-9): |  |  |
| 10.1 | У роботі відсутній літературний огляд. Графічні залежності представлені не за загальноприйнятими нормативами. |  |  |
| 10.2 | Не зрозуміло, чому час відгуку твердоконтактного сенсору збільшується у порівнянні з мембранним. Теоретично повинно бути навпаки. |  |  |
| 10.3 | Не вказані умови зберігання електродів, що є важливим при експлуатації. |  |  |
| 10.4 | Відносне стандартне відхилення Sr = 18%, а автор пише добра відтворюваність. Для йонометрії – це поганий показник. |  |  |
| 10.5 | В роботі не наведені відомості про Ксел, вплив складників дезінфікуючого засобу на результати визначення. Тому методику не можна вважати розробленою. |  |  |
| 11 | Наявність публікацій у міжнародних наукометричних базах SCOPUS, Web of Science | 20 | 0 |
| Сума балів | 50 |

Загальний висновок не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції

РЕЦЕНЗІЯ

на наукову роботу Електроди, представлену на Конкурс

з хімії

| № з/п | Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової роботи | Рейтингова оцінка. Максимальна кількість балів (за 120-бальною шкалою) | Бали |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актуальність проблеми | 10 | 6 |
| 2 | Новизна та оригінальність ідей | 15 | 5 |
| 3 | Використані методи дослідження | 15 | 10 |
| 4 | Теоретичні наукові результати | 10 | 10 |
| 5 | Практична направленість результатів (документальне підтвердження впровадження результатів роботи) | 20 | 0 |
| 6 | Рівень використання наукової літератури та інших джерел інформації | 5 | 5 |
| 7 | Ступінь самостійності роботи | 10 | 10 |
| 8 | Якість оформлення | 5 | 5 |
| 9 | Наукові публікації | 10 | 5 |
| 10 | Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних балів у пунктах 1-9): |  |  |
| 10.2 | Новизна роботи не обґрунтована. |  |  |
| 11 | Наявність публікацій у міжнародних наукометричних базах SCOPUS, Web of Science | 20 | 0 |
| Сума балів | 56 |

Загальний висновок рекомендується для захисту на науково-практичній конференції

# Footnotes

Галузеві конкурсні комісії мають право вносити додаткові критерії оцінки рукопису наукової роботи, що враховують специфіку даної галузі знань, спеціальності, спеціалізації (20 балів). У цьому випадку максимальна сума балів буде 120.

Галузеві конкурсні комісії мають право вносити додаткові критерії оцінки рукопису наукової роботи, що враховують специфіку даної галузі знань, спеціальності, спеціалізації (20 балів). У цьому випадку максимальна сума балів буде 120.