Опис вибіркової навчальної дисципліни

| Назва та код дисципліни | 1у-9-42 Метрологія для усіх |
| --- | --- |
| Рекомендується для галузі знань (спеціальності, освітньої програми) | 10 |
| Кафедра | Прикладної радіофізики, електроніки та наноматеріалів |
| П.І.П. НПП (за можливості) | Андрєєв Михайло Вікторович |
| Рівень ВО | Перший (бакалаврський) |
| Курс (на якому буде викладатись) | 4-й |
| Мова викладання | Українська |
| Вимоги до початку вивчення дисципліни | Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни відсутні |
| Що буде вивчатися | Організація державної метрологічної служби, одиниці фізичних величин та їх системи, основні характеристики вимірювань, операції і методи вимірювань. Поняття засобу вимірювань, класифікація засобів вимірювання, метрологічні характеристики засобів вимірювань Точність вимірювань, похибки засобів вимірювань, їх нормування та класи точності. Основи забезпечення єдності вимірів і однаковості засобів вимірювань. Еталони і зразкові засоби вимірювань. Калібрування і перевірка засобів вимірювань, їх сертифікація. |
| Чому це цікаво/треба вивчати | Тому, що без знання метрології неможливо забезпечити єдність та необхідну точність вимірювань, а без вимірювань неможливо отримати кількісну характеристику природи. |
| Чому можна навчитися (результати навчання) | Знанням про організацію державної метрологічної служби та забезпечення єдності вимірів, про засоби вимірювань, про похибки засобів вимірювань та їх нормування, про методи обробки результатів вимірювань. |
| Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності) | Правильно обирати необхідний метод та алгоритм вимірювань, правильно застосовувати методи обробки результатів вимірювань, засоби виявлення і зменшення похибки вимірювань, правильно представляти результати вимірювань; на основі знання вимог нормативних документів вміти забезпечувати діяльність щодо експлуатації вимірювального обладнання та регулювати відношення з держорганами з цих питань. |
| Інформаційне забезпечення | Навчальні посібники, презентації |
| Види навчальних занять (лекції, практичні, семінарські, лабораторні заняття тощо) | Лекції (32), лабораторні заняття (32). |
| Вид семестрового контролю | Диф. залік |
| Максимальна кількість здобувачів | 25 |
| Мінімальна кількість здобувачів (для мовних та творчих дисциплін) |  |