Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет  фізики, електроніки та комп’ютерних систем_____________

Кафедра    прикладної і комп’ютерної радіофізики     _______________

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-педагогічної

роботи

_______________________________

“______”_______________20    року

## РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРИНЦИПИ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ГОЛОГРАФІЇ

напрям підготовки _______________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність _________105  Прикладна фізика та наноматеріали___

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація _______________________________________________

(назва спеціалізації)

факультет_____ фізики, електроніки та комп’ютерних систем _____

(назва факультету)

# Опис навчальної дисципліни

| Найменування показників | Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень | Характеристика навчальної дисципліни |
| --- | --- | --- |
|  |  | денна форма навчання | заочна форма навчання |
| Кількість кредитів – 8 | Галузь знань _____10 Природничі науки__ (шифр і назва) | За вибором |
|  | Напрям підготовки _________________________ (шифр і назва) |  |
| Модулів – 1 | Спеціальність: __105 Прикладна фізика та наноматеріали | Рік підготовки: |
| Змістових модулів – 2 |  | 1-й | -й |
| Індивідуальне науково-дослідне завдання ______ ( назва) |  | Семестр |
| Загальна кількість годин – 240 |  | 1-й | -й |
|  |  | Лекції |
| Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 10 | Магістр | 34 год. | год. |
|  |  | Практичні, семінарські |
|  |  | год. | год. |
|  |  | Лабораторні |
|  |  | 34 год. | год. |
|  |  | Самостійна робота |
|  |  | 172 год. | год. |
|  |  | У тому числі індивідуальні завдання: кмр |
|  |  | Вид контролю: екзамен |

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 0,4

- Мета та завдання навчальної дисципліни

  - Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни є надання студентам знань базових існуючих методів і засобів голографічного збереження інформації в мікрохвильовому діапазоні, відомості про їх характерні властивості, галузі застосування і межі застосування, показати напрямки розвитку засобів і методів голографії в радіохвильовому неруйнівному контролі, як складової частини непрямих методів вимірювання на НВЧ. Сформувати міждисциплінарні зв’язки та надати навичок у пошуку розв’язку задач, що виникають на практиці в різних галузях народного господарства. Знання набуті при вивченні дисципліни використовуються при виконанні курсових, дипломних робіт.

Підготовлений фахівець повинен знати:  фізичні основи, базові методи  голографічного запису інформації в мікрохвильовому діапазоні; коло задач, що належать до розв’язування; галузі та межі застосування методів голографічних методів; перелік основних приладів, їх технічні характеристики; тенденції розвитку даної галузі науки і техніки.

Підготовлений фахівець повинен уміти: провести  комп’ютерний експеримент з розрахунку властивостей відбиття та проходження зразка, оцінити точність і адекватність моделі, змоделювати процес обробки даних для різних видів голографічного запису інформації в мікрохвильовому діапазоні.

- Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Фізичні основи об’єктів дослідження голографічними методами у мікрохвильовому діапазоні.

Тема 1.. Коефіцієнт відбиття межі розділу двох середовищ

Тема 2. Співвідношення між енергетичними коефіцієнтами відбиття межі розділу двох середовищ.

Тема 3 . Частотна залежність коефіцієнту відбиття та проходження шаруватої структури. Властивості реальної хвилі.

Тема 4.  Метод синтезування відеоімпульсу та обвідної радіоімпульсу.

Тема 5. Методи цифрового спектрального аналізу

Змістовний модуль 2. Методи і апаратура голографії в мікрохвильовому діапазоні

Тема 1. Основне рівняння фур’є-голографії

Тема 2. Метод фур’є-голографії в просторі частота-час та апаратура його реалізації.

Тема 3. Метод голографії з трьома опорними сигналами.

Тема 4. Спектральний метод вимірювання комплексного коефіцієнту відбиття.

Тема 5. Застосування методу фур’є-голографії в просторі частота-час для антенних вимірювань

- Структура навчальної дисципліни

| Назви змістових модулів і тем | Кількість годин |
| --- | --- |
|  | денна форма | Заочна форма |
|  | усього | у тому числі | усього | у тому числі |
|  |  | л | п | лаб | інд | с.р |  | л | п | лаб | інд | с.р |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Змістовий модуль 1. Фізичні основи об’єктів дослідження голографічними методами у мікрохвильовому діапазоні. |
| Тема 1. Коефіцієнт відбиття межі розділу двох середовищ | 18 | 2 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2. Співвідношення між енергетичними коефіцієнтами відбиття межі розділу двох середовищ | 18 | 2 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3. Частотна залежність коефіцієнту відбиття та проходження шаруватої структури. Властивості реальної хвилі | 30 | 4 |  | 8 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4. Метод синтезування відеоімпульсу та обвідної радіоімпульсу. | 28 | 2 |  | 8 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5. Методи цифрового спектрального аналізу | 24 | 6 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| Разом за змістовим модулем 1 | 118 | 16 |  | 16 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |
| Змістовий модуль 2. Методи і апаратура голографії в мікрохвильовому діапазоні |
| Тема 1. Основне рівняння фур’є-голографії | 19 | 2 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2. Метод фур’є-голографії в просторі частота-час та апаратура його реалізації. | 30 | 4 |  | 8 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3. Метод голографії з трьома опорними сигналами. | 33 | 6 |  | 10 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4. Спектральний метод вимірювання комплексного коефіцієнту відбиття. | 21 | 4 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5. Застосування методу фур’є-голографії в просторі частота-час для антенних вимірювань | 19 | 2 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
| Разом за змістовим модулем 2 | 122 | 18 |  | 18 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |
| Усього годин | 240 | 34 |  | 34 |  | 172 |  |  |  |  |  |  |

- Теми семінарських занять

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | Планом підготовки не передбачені |  |

- Теми практичних занять

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | Планом підготовки не передбачені |  |

- Теми лабораторних занять

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторна робота № 1. Розрахунок коефіцієнту відбиття та проходження | 8 |
| 2 | Лабораторна робота № 2. Метод синтезу відеоімпульсу. | 4 |
| 3 | Лабораторна робота № 3. Метод синтезу обвідної радіоімпульсу | 4 |
| 4 | Лабораторна робота № 4.. Метод фур’є-голографії з одним опорним сигналом | 4 |
| 5 | Лабораторна робота № 5. Метод фур’є-голографії з двома опорними сигналами | 4 |
| 6 | Лабораторна робота № 6. Метод голографії для багатозондової лінії | 5 |
| 7 | Лабораторна робота № 7. Метод голографії для 12 полюсного вимірювача | 5 |
|  | Разом | 34 |

- Самостійна робота

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Методи вимірювання товщини металевого листа. | 6 |
| 2 | Методи і прилади вологометрії нафтопродуктів ,їжі і сировини | 6 |
| 3 | Квазіоптичні методи і прилади контролю товщини мікропроводу | 6 |
| 4 | НВЧ методи контролю внутрішнього діаметру труб. | 6 |
| 5 | Методи вимірювання розмірів об’єктів | 6 |
| 6 | НВЧ-вимірювачів рівнів | 6 |
| 7 | Сенсори рівня на предельних хвилеводах | 6 |
| 8 | Методи вимірювання тиску та деформацій | 6 |
| 9 | Методи вимірювання швидкості потоку та витрат | 6 |
| 10 | Методи вимірювання частоти обертань | 6 |
| 11 | Методи і прилади вимірювання вібрацій | 6 |
| 12 | НВЧ метод вимірювання прискорення | 6 |
| 13 | НВЧ методи діагностування двигунів внутрішнього згорання | 6 |
|  | Разом | 164 |

- Індивідуальні завдання

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контрольна модульна робота у тестовій формі | 8 |

10. Методи навчання

Лекція; розповідь; пояснення; демонстрація примірників компонентної бази та діючих макетів типових функціональних пристроїв; ілюстрація умовних графічних зображень компонентів схем, схем електричних функціональних, схем електричних принципових, графіків перехідних та частотних характеристик; лабораторні дослідження, самостійне опрацювання програмного матеріалу, що не викладається на лекціях.

11. Методи контролю

Поточний контроль виконання лабораторних робіт, модульних робіт, тестовий контроль за змістовними модулями 1 і 2.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

| Змістовий модуль №1 | Змістовий модуль № 2 | екзамен | Сума |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 30 | 40 | 100 |

Шкала оцінювання: національна та ECTS

| Сума балів за всі види навчальної діяльності | Оцінка ECTS | Оцінка за національною шкалою |
| --- | --- | --- |
|  |  | для екзамену, диференційованого заліку, курсової роботи (проекту), практики, державної атестації | для заліку |
| 90–100 | А | відмінно | зараховано |
| 82-89 | В | добре |  |
| 75-81 | С |  |  |
| 64-74 | D | задовільно |  |
| 60-63 | Е |  |  |
| 0-59 | FX | незадовільно з можливістю повторного складання | не зараховано з можливістю повторного складання |
|  | F* | незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни | не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни |

*- оцінка F виставляється тільки за результатами складання заборгованості комісії.

11. Методичне забезпечення

- Опорний конспект лекцій, інструктивно-методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни, методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань для студентів радіофізичних спеціальностей.

12. Рекомендована література

Базова

- Борулько В.Ф., Дробахин О.О., Славин И.В. Многочастотные СВЧ методы измерения параметров слоистых диэлектриков. – Дн-ск: ДГУ, 1992. – 120с.

- Белокур И.П., Коваленко В.А. Дефектоскопия материалов и изделий. – К.: Тэхника, 1989. – 192 с.

Допоміжна

- Ермолов И.Н., Останин Ю.Я. Методы и средства неразрушающего контроля качества. – М.: Высшая школа, 1988. – 268 с.

- Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. – М.: Энергоатомиздат, 1989.- 208 с.

- Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Кн. 1. / Под. Ред. В.В.Клюева. – М.: Машиностроение, 1986. – 488 с.

- Технологический неразрушающий контроль пластмасс/ А.И.Потапов, В.М.Игнатов, Ю.Б.Александров и др. – Л.: Химия, 1979. – 288 с.

- Потапов А.И., Пеккер Ф.П. Неразрушающий контроль конструкций из композиционных материалов. – Л.: Машиностроение, 1977. – 192 с.

- Потапов А.И.  Контроль качества и прогнозирование надежности конструкций из композиционных материалов. – Л.: Машиностроение, 1980. – 261 с.

- Конев В.А., Любецкий Н.В., Тиханович С.А. Радиоволновая эллипсометрия диэлектрических структур. – Минск: Наука и техника, 1989. – 133 с.

13. Інформаційні ресурси

- Усатенко С.Т., Каченюк Т.К. М.В.Терехова. Выполнение электрических схем по ЕСКД. – М.: Издательство стандартов, 1989. – 325 с.

- Справочник по инженерной графике / Потишко А.В., Крушевская Д.П. – Киев: Будівельник, 1983. – 264 с.