# Міністерство освіти і науки України

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет__________фізико-технічний_____________________

Кафедра____________двигунобудування________________      _

Системи опалення, вентиляції та кондиціювання

# (назва навчальної дисципліни)

# Програма

вибіркової  навчальної  дисципліни

підготовки бакалавр

(назва освітнього рівня)

спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

(шифр і назва спеціальності)

(Шифр за ОПП ПП 5.5в)

Дніпро

2017 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО:  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

(повне найменування вищого навчального закладу)

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Білогуров Станіслав Олексійович к.т.н., доцент

Бондаренко Сергій Григорович к.т.н., доцент

Обговорено та схвалено науково-методичною комісією  за  спеціальністю Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

“_15_”  __05___ 2017 року, протокол №  4

Вступ

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Системи опалення, вентиляції та кондиціювання” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є системи опалення виробничих приміщень, температурні поля огороджувальних конструкцій, теплостійкість приміщень, тепловологісний режим, системи промислової вентиляції та кондиціювання повітря, математичні моделі теплового режиму будівель

Міждисциплінарні зв’язки: термодинаміка та теплопередача, теплообмін, математика, фізика

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Теорія роботи теплових систем та кондиціювання.

2. Системи опалення та кондиціювання.

### 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ Системи опалення, вентиляції та кондиціювання ” є  ознайомлення студентів з методиками розрахунків теплового режиму й теплозахисних властивостей будівель, з ефективними методами опалення виробничих приміщень, з методами розрахунку процесів обробки повітря в центральних кондиціонерах, з принципами побудови промислової вентиляції, закріплення раніше набутих знань з основних розділів теорії теплопередачі й конвективного теплообміну, проведення розрахунків на основі побудови відповідних математичних моделей.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “ Системи опалення, вентиляції та кондиціювання ” є вивченні основ проектування систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, що має важливе значення в спеціальній професійній підготовці бакалавра і складає основу для подальшого поглибленого засвоєння фахових дисциплін

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

основні принципи побудови систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, математичні моделі і методики розрахунку теплозахисних властивостей термічно однорідних і неоднорідних огороджувальних конструкцій; послідовність проведення розрахунків систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря; основні методи, які застосовують для підвищення енергетичної ефективності будівель.

вміти :

обґрунтовано обирати раціональні схеми систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, проводити розрахунки теплозахисних властивостей конструкцій, які огороджують приміщення, режимів регулювання систем кондиціювання повітря; проводити аналіз основних способів створення й підтримання встановлених нормами параметрів повітря у приміщеннях будівель і споруд.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150  годин / 5,0 кредитів ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теорія роботи теплових систем та кондиціювання

Тема 1.	Зворотній цикл Карно. Теплові насоси.

Тема 2.	Прямий цикл Карно.

Змістовий модуль 2.Системи опалення та кондиціювання.

Тема 1.	Принцип дії та конструкція теплових насосів.

Тема 2.	Теплові системи контактного типу.

Тема 3.	Розрахунок теплових втрат цивільних та промислових споруд.

### 3. Рекомендована література

Газовое лучистое отопление. А.К.Родин. Л.: Недра. 1987.-191 с.

СНиП 2.04.05-91У. Отопление, вентиляція и кондициирование.-К,1996.-155 с.

### Форма підсумкового контролю успішності навчання    залік 4 семестр

- Засоби діагностики успішності навчання   письмове опитування за змістовими модулями