Питання для самостійного контролю знань з курсу «Хімія та сучасні методи ідентифікації біологічно-активних сполук гетероциклічної будови»

- Дайте визначення терміну „Хроматографія”. В яких галузях використовується цей метод?

- Яким чином класифікують хроматографічні методи, наведить відомі вам методи їх класифікації.

- Якими основними параметрами визначається працездатність хроматографічної системи, та як їх можна визначити?

- Дайте загальну оцінку процесам, що відбуваються всередині хроматографічної колонки.

- За допомогою яких параметрів визначаеться здатність колонки до розділення компонентів суміші.

- Яким чином кількість теоретичних тарілок та якість рідкої фази впливають на розділення компонентів суміші?

- Які типи хроматографічних колонок вам відомі, поясніть межі їх використання.

- Яким чином можна оптимізувати роботу хроматографічної системи?

- З яких вузлів складається сучасний хроматограф? Поясніть їх призначення.

- Порівняйте між собою можливості застосування ГРХ та РРХ.

- Які типи детекторів використовуються в РРХ, поясніть принципи їх дії.

- Які типи детекторів використовуються в ГРХ, поясніть принципи їх дії.

- Рівняння ван-Дєємтра та його використання в сучасній хроматографії.

- Порівняйте можливості хроматографії та спектроскопічних методів.

- З яких основних вузлів складається РРХ хроматограф? Поясніть принципи їх дії.

- Які фізико-хімічні процеси відбуваються всередені хроматографічної колонки, за допомогою яких теорій вони описуються?

- З яких основних вузлів складається РРХ хроматограф? Поясніть принципи їх дії?

- За допомогою яких параметрів визначаеться здатність колонки до розділення компонентів суміші?